LABORATÓRIO DE MECÂNICA DOS FLUIDOS

1.Objetivo

Em muitas ocasiões no estudo da mecânica dos fluidos é necessário determinar a velocidade de escoamento do fluido. Através da experiência realizada foi possível a análise de um dos métodos de medição dessa velocidade, tal método é conhecido como o do tubo de Pitot.

2.Fundamentos teóricos

A determinação da velocidade através do método de pitot se baseia na diferença entre a pressão de estagnação e da pressão dinâmica do fluido.

A pressão de estagnação e dinâmica podem der determinadas da seguinte maneira:

No ponto A o fluido possui uma determinada carga dada por:

Pa/+Va^2/2g+z

No ponto B a particula que estava no ponto A é desacelerada até a velocidade nula (noextremo do tubo), então a carga neste ponto é dada por:

### Pb/+z

## Cálculos

1o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 30 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 24.7 kg;    m2 = 154.1 kg;

t = 44.97 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 113 | 0,113 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,48822 | 2,2148 | 3,296110572 |
| 195 | 165 | 0,165 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,798333 | 3,234 | 5,815807502 |
| 230 | 200 | 0,2 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,979899 | 3,92 | 7,76120403 |
| 250 | 220 | 0,22 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 2,076536 | 4,312 | 8,954021405 |
| 262 | 232 | 0,232 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 2,132416 | 4,5472 | 9,696524171 |
| 261 | 231 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 2,127 | 4,524129 | 9,622822383 |
| 260 | 230 | 0,23 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 2,123205 | 4,508 | 9,5714087 |
| 252 | 222 | 0,222 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 2,085953 | 4,3512 | 9,076398779 |
| 230 | 200 | 0,2 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,979899 | 3,92 | 7,76120403 |
| 199 | 169 | 0,169 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,82 | 3,3124 | 6,028568 |
| 143 | 113 | 0,113 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,48822 | 2,2148 | 3,296110572 |
| 30 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- |
|  | 6,9963E-05 | 3,29221E-05 |
|  | 0,00054377 | 0,000258334 |
|  | 0,000981969 | 0,000482376 |
|  | 0,001206329 | 0,00063269 |
|  | 0,001087631 | 0,000644693 |
|  | 0,000228272 | 0,000153386 |
| Total | 0,004117934 | 0,002204402 |

Fluxo de energia cinética: 6,4684 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética:

Fluxo da quantidade de movimento: 6,9253 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:

2o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 42 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 34.3 kg;    m2 = 157.0 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 108 | 0,108 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,454923 | 2,1168 | 3,079780326 |
| 205 | 163 | 0,163 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,7874 | 3,1948 | 5,710386628 |
| 230 | 188 | 0,188 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,919583 | 3,6848 | 7,0732805 |
| 257 | 215 | 0,215 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 2,052803 | 4,214 | 8,650511681 |
| 270 | 228 | 0,228 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 2,113954 | 4,4688 | 9,446836035 |
| 267 | 225 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 2,1023 | 4,419664187 | 9,291458859 |
| 265 | 223 | 0,223 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 2,090646 | 4,3708 | 9,137794808 |
| 260 | 218 | 0,218 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 2,067075 | 4,2728 | 8,832199036 |
| 240 | 198 | 0,198 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,969975 | 3,8808 | 7,645077502 |
| 205 | 163 | 0,163 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,7874 | 3,1948 | 5,710386628 |
| 152 | 110 | 0,11 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,468332 | 2,156 | 3,165724627 |
| 42 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A1i(m^3/s) | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1011169E-3 | 6,71746E-05 | 3,20412E-05 |
|  | 0,3781842E-3 | 0,000524005 | 0,000252047 |
|  | 0,3242866E-3 | 0,000960955 | 0,000475518 |
|  | 0,2218375E-3 | 0,001168336 | 0,000618973 |
|  | 0,1318151E-3 | 0,00103531 | 0,000624117 |
|  | 0,1541069E-3 | 0,000219242 | 0,000149314 |
| Total | 1,172651E-3 | 0,003975022 | 0,002152011 |

Q = .A1 = 0,003684 m^3/s

Velocidade média (V) = A1/R^2 = 1,6 m/s

Fluxo de energia cinética: 6,2439 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética: 1,33

Fluxo da quantidade de movimento: 6,7607 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento: 1,15

3o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 55 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 45.9 kg;    m2 = 156.3 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 110 | 0,11 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,468332 | 2,156 | 3,165724627 |
| 210 | 155 | 0,155 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,742986 | 3,038 | 5,295191297 |
| 240 | 185 | 0,185 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,904206 | 3,626 | 6,904650489 |
| 265 | 210 | 0,21 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 2,028793 | 4,116 | 8,350510936 |
| 275 | 220 | 0,22 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 2,076536 | 4,312 | 8,954021405 |
| 272 | 217 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 2,064669 | 4,262859191 | 8,80139437 |
| 270 | 215 | 0,215 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 2,052803 | 4,214 | 8,650511681 |
| 265 | 210 | 0,21 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 2,028793 | 4,116 | 8,350510936 |
| 250 | 195 | 0,195 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,954994 | 3,822 | 7,471985563 |
| 215 | 160 | 0,16 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,770875 | 3,136 | 5,553465536 |
| 160 | 105 | 0,105 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,434573 | 2,058 | 2,952351455 |
| 55 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- |
|  | 6,36122E-05 | 3,08982E-05 |
|  | 0,00049575 | 0,000242903 |
|  | 0,000922768 | 0,000462944 |
|  | 0,001139466 | 0,000608686 |
|  | 0,000992118 | 0,000605828 |
|  | 0,000204465 | 0,000142527 |
| Total | 0,00381818 | 0,002093786 |

Fluxo de energia cinética: 5,9975 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética:

Fluxo da quantidade de movimento: 6,5778 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:

4o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 70 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 35.9 kg;    m2 = (não anotado) kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 103 | 0,103 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,420845 | 2,0188 | 2,868401521 |
| 213 | 143 | 0,143 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,674157 | 2,8028 | 4,69232585 |
| 245 | 175 | 0,175 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,852026 | 3,43 | 6,352448898 |
| 265 | 195 | 0,195 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,954994 | 3,822 | 7,471985563 |
| 280 | 210 | 0,21 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 2,028793 | 4,116 | 8,350510936 |
| 278 | 208 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 2,021521 | 4,086547122 | 8,261040792 |
| 277 | 207 | 0,207 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 2,014249 | 4,0572 | 8,172212016 |
| 270 | 200 | 0,2 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,979899 | 3,92 | 7,76120403 |
| 255 | 185 | 0,185 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,904206 | 3,626 | 6,904650489 |
| 220 | 150 | 0,15 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,714643 | 2,94 | 5,041049891 |
| 170 | 100 | 0,1 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,4 | 1,96 | 2,744 |
| 70 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- |
|  | 5,98992E-05 | 2,9684E-05 |
|  | 0,000464618 | 0,000232615 |
|  | 0,000855313 | 0,000440083 |
|  | 0,00104501 | 0,000574394 |
|  | 0,000908048 | 0,000571536 |
|  | 0,000190036 | 0,00013574 |
| Total | 0,003522924 | 0,001984051 |

Fluxo de energia cinética: 5,5338 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética:

Fluxo da quantidade de movimento: 6,2331 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:

5o Set de medidas

precisão das medidas de h e h1:  5 mm;

h1 = 95 mm;

g = 9.8 m/s^2;

m1 = 35.1 kg;    m2 = 150.1 kg;

t = 45 s;

| h(mm) | h2(mm) | h2(m) | Ri(mm) | Ri(m) | Ri^2(m^2) | V1(m/s) | V1^2(m^2/s^2) | V1^3(m^3/s^3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | 0 | 0 | -27 | -0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 95 | 0,095 | -24,3 | -0,0243 | 0,00059049 | 1,364551 | 1,862 | 2,54079435 |
| 235 | 140 | 0,14 | -18,9 | -0,0189 | 0,00035721 | 1,656502 | 2,744 | 4,545442419 |
| 260 | 165 | 0,165 | -13,5 | -0,0135 | 0,00018225 | 1,798333 | 3,234 | 5,815807502 |
| 280 | 185 | 0,185 | -8,1 | -0,0081 | 0,00006561 | 1,904206 | 3,626 | 6,904650489 |
| 290 | 195 | 0,195 | -2,7 | -0,0027 | 0,00000729 | 1,954994 | 3,822 | 7,471985563 |
| 290 | 195 | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 1,954994 | 3,822 | 7,471985563 |
| 290 | 195 | 0,195 | 2,7 | 0,0027 | 0,00000729 | 1,954994 | 3,822 | 7,471985563 |
| 285 | 190 | 0,19 | 8,1 | 0,0081 | 0,00006561 | 1,929767 | 3,724 | 7,186451657 |
| 270 | 175 | 0,175 | 13,5 | 0,0135 | 0,00018225 | 1,852026 | 3,43 | 6,352448898 |
| 235 | 140 | 0,14 | 18,9 | 0,0189 | 0,00035721 | 1,656502 | 2,744 | 4,545442419 |
| 190 | 95 | 0,095 | 24,3 | 0,0243 | 0,00059049 | 1,364551 | 1,862 | 2,54079435 |
| 95 | 0 | 0 | 27 | 0,027 | 0,000729 | 0 | 0 | 0 |

|  | A2i(m^5/s^3) | A3i(m^4/s^2) |
| --- | --- | --- |
|  | 5,44708E-05 | 2,78624E-05 |
|  | 0,00042744 | 0,000220041 |
|  | 0,000789589 | 0,000417221 |
|  | 0,000953348 | 0,000540102 |
|  | 0,000826539 | 0,000537244 |
|  | 0,000175963 | 0,000128953 |
| Total | 0,003227348 | 0,001871423 |

Fluxo de energia cinética: 5,0695 kg.m^2/s^3

Coeficiente de energia cinética:

Fluxo da quantidade de movimento: 5,8792 kg.m/s^2

Coeficiente da quantidade de movimento:

Para cada set de medidas, deve-se determinar a vazão, a velocidade média, o fluxo de energia cinética, o coeficiente de energia cinética, o fluxo da quantidade de movimento e o coeficiente da quantidade de movimento.

Memorial de Cálculo

Para o cálculo das grandezas solicitadas nas questões propostas foram usadas as seguintes fórmulas:

Q = 2A1, onde Q é a vazão e A1 é a área sob o gráfico V = f(R^2)

Q = (m2 – m1)/t, onde Q é a vazão determinada pelo método de passagem, m1 – m2 é a diferença de massa medida na balança e t é o tempo de medição.

V = A1/R^2 , onde R^2 é o quadrado do raio do duto

Fluxo de energia cinética = (/2)..A2, onde  é a densidade do fluido e A2 é a área sob o gráfico V^2 = f(R^2);

Fluxo da quantidade de movimento = ..A3, onde A3 é a área sob o gráfico V^3 = f(R^2)

Coeficiente de energia cinética () = A2/(V^3.R^2), onde V é a velocidade média e R o raio o duto;

Coeficiente da quantidade de movimento () = A3/(V^2.R^2), onde V é a velocidade média e R o raio o duto;

CONCLUSÃO: