- Questões Propostas

Calculo da vazão

Q= Mf−Mi1000⋅t

|  | Mi ( ±0,01 Kg) | Mf ( ±0,01 Kg) | tempo (±1 s) | Q ( m3/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1o. vazão | 26.95 | 159.00 | 39.53 | 3.341e-3 |
| 2o. vazão | 26.50 | 160.90 | 41.24 | 3.259e-3 |
| 3o. vazão | 25.90 | 166.20 | 45.31 | 3.096e-3 |
| 4o. vazão | 25.30 | 159.85 | 44.90 | 2.997e-3 |
| 5o. vazão | 26.15 | 162.35 | 48.31 | 2.819e-3 |

Calculo da área utilizada

A= p⋅D24

D = 19.35 mm = 0.01935 m

A = 2.9407 x 10-4 m2

Cálculo de 

β = D2D1       portanto 4 = 6.7234 x 10-4

1-β4= 0.9658

C) Para calcular a diferença de pressão, quando o fluido for querosene, utiliza-se a seguinte equação com Cd obtido no item ( b )

Q= A⋅Cd1-β4⋅2⋅Dpρ   portanto

Dp = Q2⋅1−β4⋅ρA2⋅Cd2

|  | Q ( m3/s) | p ( cmHg) | p ( Pa) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1o. vazão | 3.341e-3 | 40.12 | 53498.431 |
| 2o. vazão | 3.259e-3 | 38.18 | 50904.575 |
| 3o. vazão | 3.096e-3 | 34.46 | 45939.895 |
| 4o. vazão | 2.997e-3 | 32.29 | 43048.852 |
| 5o. vazão | 2.819e-3 | 28.57 | 38087.130 |

há  diferença já que o do querosene difere do água.

A curva está abaixo da curva da água porque o do querosene é menor que do da água

- Para determinar a vazão do álcool precisa-se o 

calculo é feito para metanol e etanol

Para obter a vazão será utilizado a seguinte equação:

Q= A⋅Cd1-β4⋅2⋅Dpρ

do metanol: 787 Kg/m3

do etanol: 783 Kg/m3

aplicando a formula tem-se:

Q do metanol : 2.0851 x10-3 m3/s

Q do etanol : 2.0904 x10-3 m3/s