3 ESQUEMA DA INSTALA‚ÌO

A - balança : marca Filizola capacidade 250 kgf;

B - balança : marca Filizola escala 0 a 5 kgf ( máximo de 15 kgf );

C - motor    : marca Arno

tipo C 43

potência de placa 3HP

rotação de placa 1725 rpm;

D - bomba   : marca Hero tipo S.E.R.

tamanho 132 E 32

n°40 er 1193;

E - válvula de pé com crivo;

F - registro para regulagem de vazão;

G - vacuômetro : marca Schaffer Rudenberg - escala 0 a 76 cm Hg;

H - manômetro : marca Haenni.